

 **FEVEREIRO 2025**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **TOTAL=** | **607** |  |  |  |  |  | **DOSAGEM** | **PRODUTOS** | **QUÍMICOS** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Máximo |  **7,1**  | **147,00** | **19,70** | **7,21** |  **7,87**  | **3,60** |  **0,45**  | **260,00** | **20,00** |  **470**  | **550,00** | **1,60** | **91,00** |
| Mínimo |  **6,4**  | **80,40** | **8,70** | **6,39** |  **7,01**  | **1,10** |  **0,10**  | **100,00** | **20,00** |  **350**  | **400,00** | **0,83** | **60,00** |
| Média |  **6,9**  | **112,23** | **13,53** | **6,87** |  **7,35**  | **1,71** |  **0,17**  | **131** | **20,00** |  **424**  | **540,9** | **1,11** | **78,9** |
|  | **Ph** | **Cor** | **Turb.** | **Ph** | **Ph** | **Cor**  | **Turb.** | **Cal** | **Cal** | **Sulfato** | **Cloro** | **ppm** | **l/s** |
|  | **Bruta** | **Bruta** | **Bruta** | **Mistura** | **Tratada** | **Tratada** | **Tratada** | **1°** | **2°** |  |  |  | **VAZÃO** |

**TOTAL DE 607 ANÁLISES REALIZADAS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.**

**RESPONSÁVEL TÉCNICO: MONIKE FARINELLI (CRQ: 022003934- MG 2ª REGIÃO) E GLÊNIO SILVÉRIO (CRQ: 02416696- MG 2ª REGIÃO)**