

**JANEIRO 2025**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **TOTAL=** | **613** |  |  |  |  |  | **DOSAGEM** | **PRODUTOS** | **QUÍMICOS** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Máximo | **7,5** | **252,00** | **146,00** | **7,48** | **7,80** | **4,30** | **0,56** | **420,00** | **20,00** | **1.000** | **550,00** | **1,50** | **100,00** |
| Mínimo | **6,6** | **71,20** | **10,00** | **6,52** | **7,19** | **1,10** | **0,10** | **100,00** | **20,00** | **400** | **470,00** | **0,70** | **70,00** |
| Média | **7,0** | **110,48** | **19,44** | **6,99** | **7,43** | **1,62** | **0,14** | **152** | **20,00** | **494** | **524,8** | **1,05** | **89,4** |
|  | **Ph** | **Cor** | **Turb.** | **Ph** | **Ph** | **Cor** | **Turb.** | **Cal** | **Cal** | **Sulfato** | **Cloro** | **ppm** | **l/s** |
|  | **Bruta** | **Bruta** | **Bruta** | **Mistura** | **Tratada** | **Tratada** | **Tratada** | **1°** | **2°** |  |  |  | **VAZÃO** |

**TOTAL DE 613 ANÁLISES REALIZADAS NO MÊS DE MARÇO DE 2025.**

**RESPONSÁVEL TÉCNICO: MONIKE FARINELLI (CRQ: 022003934- MG 2ª REGIÃO) E GLÊNIO SILVÉRIO (CRQ: 02416696- MG 2ª REGIÃO)**