

**ABRIL 2025**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **TOTAL=** | **511** |  |  |  |  |  | **DOSAGEM** | **PRODUTOS** | **QUÍMICOS** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Máximo | **7,5** | **216,00** | **88,60** | **7,51** | **7,85** | **3,00** | **0,45** | **380,00** | **20,00** | **1.000** | **610,00** | **1,43** | **100,00** |
| Mínimo | **6,9** | **57,60** | **6,59** | **6,68** | **7,00** | **1,00** | **0,10** | **100,00** | **20,00** | **400** | **370,00** | **0,71** | **80,00** |
| Média | **7,1** | **85,69** | **14,08** | **7,04** | **7,41** | **1,54** | **0,12** | **140** | **20,00** | **465** | **540,1** | **1,10** | **92,4** |
|  | **Ph** | **Cor** | **Turb.** | **Ph** | **Ph** | **Cor** | **Turb.** | **Cal** | **Cal** | **Sulfato** | **Cloro** | **ppm** | **l/s** |
|  | **Bruta** | **Bruta** | **Bruta** | **Mistura** | **Tratada** | **Tratada** | **Tratada** | **1°** | **2°** |  |  |  | **VAZÃO** |

**TOTAL DE 511 ANÁLISES REALIZADAS NO MÊS DE ABRIL DE 2025.**

**RESPONSÁVEL TÉCNICO: MONIKE FARINELLI (CRQ: 022003934- MG 2ª REGIÃO) E GLÊNIO SILVÉRIO (CRQ: 02416696- MG 2ª REGIÃO)**