MAIO 2025

|  | TOTAL= | 591 |  |  |  |  |  | DOSAGEM | PRODUTOS | QUÍMICOS |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Máximo | 7,3 | 91,38 | 12,50 | 7,32 | 7,62 | 3,50 | 0,19 | 170,00 | 20,00 | 450 | 480,00 | 1,85 | 98,00 |
| Mínimo | 6,7 | 50,50 | 5,98 | 6,61 | 7,06 | 1,00 | 0,10 | 130,00 | 20,00 | 390 | 320,00 | 0,83 | 74,00 |
| Média | 7,0 | 60,10 | 7,29 | 7,00 | 7,38 | 1,50 | 0,11 | 144 | 20,00 | 407 | 438,8 | 1,17 | 90,7 |
|  | Ph | Cor | Turb. | Ph | Ph | Cor | Turb. | Cal | Cal | Sulfato | Cloro | ppm | l/s |
|  | Bruta | Bruta | Bruta | Mistura | Tratada | Tratada | Tratada | 1° | 2° |  |  |  | VAZÃO |

TOTAL DE 591 ANÁLISES REALIZADAS NO MÊS DE MAIO DE 2025.

RESPONSÁVEL TÉCNICO: MONIKE FARINELLI (CRQ: 022003934- MG 2ª REGIÃO) E GLÊNIO SILVÉRIO (CRQ: 02416696- MG 2ª REGIÃO)