JUNHO 2025

|  | TOTAL= | 593 |  |  |  |  |  | DOSAGEM | PRODUTOS | QUÍMICOS |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Máximo | 7,3 | 63,80 | 8,89 | 7,37 | 7,61 | 2,30 | 0,47 | 180,00 | 20,00 | 400 | 430,00 | 1,87 | 98,00 |
| Mínimo | 6,1 | 34,40 | 4,23 | 6,60 | 7,04 | 1,00 | - | 130,00 | 20,00 | 390 | 370,00 | 0,98 | 65,00 |
| Média | 7,0 | 47,66 | 6,11 | 6,97 | 7,40 | 1,59 | 0,11 | 151 | 20,00 | 400 | 405,0 | 1,24 | 85,1 |
|  | Ph | Cor | Turb. | Ph | Ph | Cor | Turb. | Cal | Cal | Sulfato | Cloro | ppm | l/s |
|  | Bruta | Bruta | Bruta | Mistura | Tratada | Tratada | Tratada | 1° | 2° |  |  |  | VAZÃO |

TOTAL DE 593 ANÁLISES REALIZADAS NO MÊS DE JUNHO DE 2025.

RESPONSÁVEL TÉCNICO: MONIKE FARINELLI (CRQ: 022003934- MG 2ª REGIÃO) E GLÊNIO SILVÉRIO (CRQ: 02416696- MG 2ª REGIÃO)