AGOSTO 2025

|  | TOTAL= | 672 |  |  |  |  |  | DOSAGEM | PRODUTOS | QUÍMICOS |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Máximo | 7,7 | 56,30 | 7,99 | 7,25 | 7,95 | 4,80 | 0,66 | 330,00 | 20,00 | 400 | 450,00 | 1,92 | 106,00 |
| Mínimo | 6,4 | 27,00 | 3,05 | 6,20 | 6,91 | 1,00 | 0,10 | 100,00 | 20,00 | 400 | 330,00 | 1,00 | 65,00 |
| Média | 6,7 | 34,30 | 4,48 | 6,66 | 7,28 | 1,60 | 0,14 | 131,00 | 20,00 | 400 | 397,80 | 1,22 | 87,70 |
|  | Ph | Cor | Turb. | Ph | Ph | Cor | Turb. | Cal | Cal | Sulfato | Cloro | ppm | l/s |
|  | Bruta | Bruta | Bruta | Mistura | Tratada | Tratada | Tratada | 1° | 2° |  |  |  | VAZÃO |

TOTAL DE 672 ANÁLISES REALIZADAS NO MÊS DE AGOSTO DE 2025.

RESPONSÁVEL TÉCNICO: MONIKE FARINELLI (CRQ: 022003934- MG 2ª REGIÃO) E GLÊNIO SILVÉRIO (CRQ: 02416696- MG 2ª REGIÃO)