SETEMBRO 2025

|  | TOTAL= | 615 |  |  |  |  |  | DOSAGEM | PRODUTOS | QUÍMICOS |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Máximo | 7,2 | 88,0 | 13,90 | 7,18 | 8,03 | 2,80 | 0,45 | 300,00 | 20,00 | 500 | 500,00 | 1,45 | 116,00 |
| Mínimo | 6,4 | 19,25 | 3,18 | 6,09 | 6,94 | 1,00 | 0,10 | 100,00 | 20,00 | 400 | 350,00 | 1,03 | 68,00 |
| Média | 6,8 | 34,66 | 4,87 | 6,77 | 7,36 | 1,67 | 0,12 | 134,00 | 20,00 | 419 | 435,50 | 1,22 | 96,4 |
|  | Ph | Cor | Turb. | Ph | Ph | Cor | Turb. | Cal | Cal | Sulfato | Cloro | ppm | l/s |
|  | Bruta | Bruta | Bruta | Mistura | Tratada | Tratada | Tratada | 1° | 2° |  |  |  | VAZÃO |

TOTAL DE 615 ANÁLISES REALIZADAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2025.

RESPONSÁVEL TÉCNICO: MONIKE FARINELLI (CRQ: 022003934- MG 2ª REGIÃO) E GLÊNIO SILVÉRIO (CRQ: 02416696- MG 2ª REGIÃO)