OUTUBRO 2025

|  | TOTAL= | 610 |  |  |  |  |  | DOSAGEM | PRODUTOS | QUÍMICOS |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Máximo | 7,2 | 84,50 | 14,50 | 7,17 | 7,89 | 8,90 | 0,77 | 250,00 | 20,00 | 500 | 500,00 | 1,85 | 110,00 |
| Mínimo | 6,4 | 28,50 | 3,20 | 6,30 | 6,97 | 1,00 | 0,10 | 100,00 | 20,00 | 400 | 400,00 | 0,84 | 88,00 |
| Média | 6,8 | 41,62 | 5,95 | 6,76 | 7,37 | 1,94 | 0,21 | 153,00 | 20,00 | 441 | 463,20 | 1,24 | 96,9 |
|  | Ph | Cor | Turb. | Ph | Ph | Cor | Turb. | Cal | Cal | Sulfato | Cloro | ppm | l/s |
|  | Bruta | Bruta | Bruta | Mistura | Tratada | Tratada | Tratada | 1° | 2° |  |  |  | VAZÃO |

TOTAL DE 610 ANÁLISES REALIZADAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.

RESPONSÁVEL TÉCNICO: MONIKE FARINELLI (CRQ: 022003934- MG 2ª REGIÃO) E GLÊNIO SILVÉRIO (CRQ: 02416696- MG 2ª REGIÃO)