NOVEMBRO 2025

|  | TOTAL= | 590 |  |  |  |  |  | DOSAGEM | PRODUTOS | QUÍMICOS |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Máximo | 7,0 | 93,00 | 23,80 | 6,98 | 7,79 | 10,00 | 1,31 | 210,00 | 20,00 | 550 | 550,00 | 1,82 | 101,00 |
| Mínimo | 6,4 | 31,80 | 4,20 | 6,30 | 6,97 | 1,00 | 0,10 | 110,00 | 20,00 | 400 | 380,00 | 0,77 | 68,00 |
| Média | 6,7 | 45,99 | 9,04 | 6,66 | 7,36 | 2,11 | 0,29 | 161,00 | 20,00 | 481 | 471,70 | 1,27 | 93,00 |
|  | Ph | Cor | Turb. | Ph | Ph | Cor | Turb. | Cal | Cal | Sulfato | Cloro | ppm | l/s |
|  | Bruta | Bruta | Bruta | Mistura | Tratada | Tratada | Tratada | 1° | 2° |  |  |  | VAZÃO |

TOTAL DE 590 ANÁLISES REALIZADAS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025.

RESPONSÁVEL TÉCNICO: MONIKE FARINELLI (CRQ: 022003934- MG 2ª REGIÃO) E GLÊNIO SILVÉRIO (CRQ: 02416696- MG 2ª REGIÃO)