DEZEMBRO 2025

|  | TOTAL= | 616 |  |  |  |  |  | DOSAGEM | PRODUTOS | QUÍMICOS |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Máximo | 6,8 | 118,00 | 28,70 | 7,72 | 7,96 | 5,60 | 0,68 | 180,00 | 20,00 | 500 | 500,00 | 2,26 | 102,00 |
| Mínimo | 6,2 | 34,90 | 6,33 | 6,18 | 6,82 | 0,20 | 0,10 | 130,00 | 10,00 | 400 | 350,00 | 0,94 | 68,00 |
| Média | 6,6 | 53,17 | 12,09 | 6,55 | 7,35 | 1,35 | 0,14 | 152,00 | 20,00 | 460 | 440,00 | 1,30 | 86,20 |
|  | Ph | Cor | Turb. | Ph | Ph | Cor | Turb. | Cal | Cal | Sulfato | Cloro | ppm | l/s |
|  | Bruta | Bruta | Bruta | Mistura | Tratada | Tratada | Tratada | 1° | 2° |  |  |  | VAZÃO |

TOTAL DE 616 ANÁLISES REALIZADAS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2025.

RESPONSÁVEL TÉCNICO: MONIKE FARINELLI (CRQ: 022003934- MG 2ª REGIÃO) E GLÊNIO SILVÉRIO (CRQ: 02416696- MG 2ª REGIÃO)