JANEIRO 2026

|  | TOTAL= | 628 |  |  |  |  |  | DOSAGEM | PRODUTOS | QUÍMICOS |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Máximo | 6,9 | 118,00 | 34,00 | 6,90 | 7,80 | 7,90 | 1,98 | 450,00 | 20,00 | 650,00 | 550,00 | 2,86 | 100,00 |
| Mínimo | 6,2 | 18,60 | 6,59 | 6,12 | 6,86 | 0,60 | 0,10 | 110,00 | 20,00 | 380,00 | 350,00 | 0,83 | 67,00 |
| Média | 6,6 | 56,88 | 13,06 | 6,58 | 7,36 | 1,61 | 0,19 | 156,00 | 20,00 | 455,00 | 429,80 | 1,31 | 78,00 |
|  | Ph | Cor | Turb. | Ph | Ph | Cor | Turb. | Cal | Cal | Sulfato | Cloro | ppm | l/s |
|  | Bruta | Bruta | Bruta | Mistura | Tratada | Tratada | Tratada | 1° | 2° |  |  |  | VAZÃO |

TOTAL DE 628 ANÁLISES REALIZADAS NO MÊS DE JANEIRO DE 2026.

RESPONSÁVEL TÉCNICO: MONIKE FARINELLI (CRQ: 022003934- MG 2ª REGIÃO) E GLÊNIO SILVÉRIO (CRQ: 02416696- MG 2ª REGIÃO)